第16章 在电子材料领域中的应用

16.1 概述

16.2 电子电气产品检测的主要内容

16.3 电子电气产品的样品采集

16.3.1 取样的基本准则

16.3.2 取样

16.3.3 均质分析样品单元的获得

16.3.4 机械拆分的基本要点

16.3.5 机械拆分的基本步骤及实例

16.3.5.1 机械拆分的基本步骤

16.3.5.2 机械拆分示例

16.3.5.3 拆分流程图

16.4电子电气产品的前处理

16.4.1 样品的准备

16.4.2 样品前处理

16.5 样品分析

16.5.1 冷原子吸收法测定汞

16.5.2 原子吸收光谱法测定铅、镉和铬

16.5.3 原子荧光光谱法测定汞

16.5.4 原子荧光光谱法测定镉

16.5.5 蒸气发生原子荧光法测定Cr(VI)

16.5.6 原子荧光光谱法测定铅

参考文献

第16章 在电子材料领域中的应用

# 16.1 概述

随着电子信息工业的迅猛发展，电子电气产品的更新换代的速度也越来越快，随之产生的电子电气废弃物也明显增加，相应的在这些废弃物中有毒有害的材料或化学物质，无论是以填埋的方式处理，还是以焚烧的方式处理都可能造成二次污染，对环境和人体健康造成影响和危害。许多国家环保组织机构相继制定了相关的法律和法规来管制电子电气设备废弃物的处理，希望能预防电子废弃物的产生，并达到再利用、再循环、再回收的目的。

在2003年2月欧盟《官方公报》公布了欧洲议会和欧盟理事会批准的两个重要指令。 一个是，关于《在电子电气设备中限制使用某些有害物质》指令（即2002/95/EC—RoHS指令）。该指令规定，从2006年7月1日起，投放于市场的新电子和电气设备限制使用含铅(Pb)，汞(Hg)，镉(Cd)，六价铬(CrⅥ), 多溴联苯 (PBB)及多溴二苯醚 (PBDE)。其允许的最大含量是：铅、汞、六价铬 多溴联苯 (PBB)及多溴二苯醚(PBDE)为1000μg.g-1,镉为100μg.g-1。所覆盖的产品适用于No. 2002/96/EC（WEEE指令）附录IA 所规定的1，2，3，4，5，6，7和10类所覆盖的电气电子设备（家用电器占有很大的比例），也适用于灯泡和家用照明设备。第二个是关于《废旧电气电子设备》指令（即2002/96/EC —WEEE指令）。该指令旨在建立废弃电子电气设备回收处理系统，实现电子电气设备废物无害化，促进资源循环利用，保护环境，保障人类健康。该指令的实施将推动电子电气产品绿色设计、清洁生产，亦促进RoHS指令的实施。

美国（加利福尼亚）颁布了电子废物回收法令2003 (S.B.20) 和电子垃圾及其处理费的法令 (S.B.50)。德国于1996年颁布了《循环经济和废物管理法》（1996年）。日本也相继颁布了《促进建立循环型社会基本法》、《资源有效利用法》，并于2001年4月起实施《特种家用电器法》等；日本2003年7月还颁布了《零件材料中含有化学物质调查说明书》（日本环保产品优先购入调查共通化协议会），亦即人们通称的“绿色采购清单。

我国为实施可持续发展的战略，实现资源有效利用，保护环境和保障人民的健康，打破国外对我们设置的贸易壁垒，促进国际贸易发展，也制订了有关相应的政策法规（见表16.1）。

表16.1 国内相关的政策法规

| 发布单位 | 内 容 | 发布时间 |
| --- | --- | --- |
| 国家发改委 | 《废旧家电及电子产品回收处理管理条例》（征求意见稿） | 2004．8． |
| 国家环境保护总局 | 《废弃电器及电子产品污染防治技术政策》（征求意见稿） | 2004．3． |
| 信息产业部 | 《电子信息产品污染防治管理办法》（征求意见稿） | 2003．8 |
| 国家环境保护总局 | 《关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告》 | 2003．8 |
|  | 《中华人民共和国清洁生产促进法》 | 2003.1.1实施 |
| 1996．4．1实施 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |  |
| 国家环境保护总局 | 《电子废物环境管理条例》正在立法立项 |  |

无论是国际或国内的法律法规，都强调在电子电气产品中限制使用有毒有害物质，预防电子废弃物的产生，并因此造成对环境和人体健康的危害。因此，如何检测电子电气产品中有毒有害物质和提高检测技术水平就成为亟待解决的问题。

16.2 电子电气产品检测的主要内容

电子电气产品常由多种零部件和材料组成，其材料常包括：塑料、金属、陶瓷、玻璃、溶剂及化学品等。其中有毒有害物质包括有机有毒有害物质和无机有毒有害物质，电子电气产品的检测主要就是对这些有毒有害物质进行检验。

电子电气产品中所使用的某些溴化物阻燃剂，聚合溴化联苯(Polybrominated Biphenyls, PBBs)及聚合溴化联苯乙醚(Polybrominated Diphenyl Ethers, PBDEs)，是便宜又有效的塑料材料添加剂、常用于印刷电路板、电线绝缘及各种塑料中。溴化耐燃剂于高温燃烧环境中、会形成脂溶性的致癌物二氧(杂)芑(dioxin)及呋喃(furans)因不溶于水具生物累积性。可用气相色谱仪-质谱仪（GC/MS）、高压液相色谱-紫外（HPLC/UV）联用技术测定聚合物中的PBB和PBDE。因有机有毒有害物质的检验不在本书所应涉及范围，在此不赘述。

电子电气产品中经常用到的无机机有毒有害元素主要是铅，汞，镉，铬及其化合物以下将较详细地进行讨论。

铅(Pb)质地柔软，被大量添加在焊锡合金中，电子电器产品组装使用的传统焊锡，即含37%重量比的铅。铅也常使用在零件接角、印刷电路版的表面镀层、PVC塑料的添加物，传统的阴极射线管(Cathode Ray Tube, CRT) 每支含 2至 4 公斤的铅。铅会破坏人类的神经、血液系统以及肾脏，长期铅暴露会导致高血压及心脏病。幼儿及儿童更容易受铅之危害，造成智力发展迟缓、及神经系统功能的障碍。

镉 (Cd)不易锈蚀、适合做表面处理、不但有防锈功能、也具有润滑的效果、故常用于金属电镀、电源接点处之合金。镉也常添加于黄色颜料、镍镉电池、及塑料中当做安定剂等用途。镉毒进入人体后极难排泄，会储存在人的肾脏皮质、肝、胰、肾上腺等器官中，干扰肾及生殖功能。镉也会取代骨胳中的钙，使骨胳严重软化，骨头寸断、造成痛痛病，氯化镉与硫化镉都是医学界证实的致癌物。

汞(Hg)室温下为液态。汞的毒物很强，具有神经毒性，易经呼吸道、消化道进入人体组织，会慢性破坏人的脑部。汞污染是指甲基汞以及汞化合物所引起的河川、湖泊、海洋、底质土及大气污染。其中、甲基汞污染曾经引起日本水俣病的公害事件。

铬 (Cr)有二价、三价和六价化合物，其中三价和六价化合物较常见。铬广泛用作催化剂、可加强钢合金的强度、还可以用作防锈镀层、也常用于油漆及玻璃中的颜料。所有铬的化合物都有毒性，六价铬Cr(VI)的毒性最大，三价(CrⅢ)次之，二价毒性最小，六价铬的毒性比三价铬几乎大100倍，容易为人体吸收吸收而在体内蓄积，导致肝癌。

# 16.3 电子电气产品的样品采集

由于电子电气设备是由无数的零部件和成千上万种材料组成，自然不能对其全部零部件材料都进行检验，只能选取一些具有代表性的样品进行检验对于同质材料而言，如塑胶、合金、化学试剂等材料，比较容易获得有代表性的分析样品。如果是由多种元件组成的复杂产品，要选取具有代表性的分析样品就非易事，从不同部位获取的样品，检测结果就有可能不同甚至完全不同。就以简单的电线检测来说，就分为外皮、插头、铜线、有印刷的外皮等，更不用说更为复杂的样品了。一般地说，都应依据不同的材质来取样分析，如果无法区分时，才考虑选取混合样品测试。但混合测试由于不清楚材质的准确比例，取样的重现性差，因此测试结果有较大的差异，如PC板要取其代表性样品就比较困难。

基于电子电气产品这类繁多，有时又不易获取有足够代表性分析样品，为保证监测结果的准确可靠与分析结论科学合理，对样品的采集必须予以充分的重视，严格遵循有关产品检验法规中采样的规定和要求。

16.3.1 取样的基本准则

取样的基本准则是保证所取得的样品对样品总体具有足够的代表性。对于电子电气产品的样品，应选择远离连接部位，按拆分准则获得均质检测单元并尽可能选取本体较大的检测单元样品取样。若对于质量大于100 g 或面积大于100 mm×100 mm 的检测单元，须在多个不同位置进行取样，至少应包括一个几何中心点和两个对角边缘点。对非均质检测单元，尽可能全部取样，以保证检测结果对表征样品的品质特性具有足够的代表性。

## 16.3.2 取样

电子电气产品目前主要检测有毒有害物质是Pb、Cd、Hg、Cr(Ⅵ)和聚合溴化联苯(PBB)及聚合溴化联苯乙醚(PBDE)，针对常见不同的电子电气产品部件及需检测的项目，可按表16.2的规定进行取样。

表16.2  检测电子电气产品零部件的取样

| 零部件及材料 | 测试项目 |
| --- | --- |
| 产品 | 测试部位 | Pb | Cd | Hg | Cr6+ | PBB | PBDE |
| 电阻 类 | 一般电阻 | 本体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 接脚 | ● | ● | ● | ● |  |  |
|  | 晶片电阻 | 整体测试 | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 电容类 | 一般陶瓷电容 | 本体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 接脚 | ● | ● | ● | ● |  |  |
|  | 晶片陶瓷电容 | 整体测试 | ● | ● | ● | ● |  |  |
|  | 电解电容 | 套管、橡胶、电解液、电解纸、铝箔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 铝壳、接脚 | ● | ● | ● | ● |  |  |
|  | 塑胶电容 | 外壳、环氧树脂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 接脚 | ● | ● | ● | ● |  |  |
|  | Y电容 | 本体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 接脚 | ● | ● | ● | ● |  |  |
|  | 钽质电容 | 整体测试 | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 二极管 | 发光二极管 | 胶体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 接脚 | ● | ● | ● | ● |  |  |
|  | 整流二极管 | 本体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 接脚 | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 集成电路 | 封装本体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 接脚 | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 电晶体 | 封装本体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 接脚 | ● | ● | ● | ● |  |  |
| PC板 | 整体测试 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 变压器 | 绕线架、胶带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 漆包线、铁芯、接脚 | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 凡立水、稀释剂、润滑油、助焊剂、绝缘油、脱膜剂、油墨、涂料、防锈剂、清洗剂 | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 金属件 |  |  |  |  |  |  |
| 线材、扣环、铜套、铝箔、磁电体、上下定子、轴心、马达壳、铝框、弹簧、漆包线、锡线、锡球、螺钉等 | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 塑胶件 |  |  |  |  |  |  |
| 胶框、扇叶、线材外套、连接器胶体、套管、插座、上/下盖、外壳等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 包装材料 |  |  |  |  |  |  |
| 塑料包装袋、PE袋、抗静电袋、捆绑带、胶带、带盘等 | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 标签、说明书 | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 缓冲材料、泡棉、防静电材料 | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 木框、理化板 | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 纸箱 | ● | ● | ● | ● |  |  |

注：“●”表示需要测试的项目

16.3.3  均质分析样品单元的获得

分析样品的均质性是获得有代表性检测结果的前提。对于电子电气产品的样品拆分的目的是，通过适当的拆分手段来获得构成电子电气产品的均质材料,并为下一步分析提供分析单元。为此，需采取适当的拆分手段来获得均质材料，以确保拆分结果用于后续测试时，不会因为拆分不当而产生错误判断。按照可操作性及科学性，应根据实际情况进行拆分。拆分的原则是：对于同一厂家生产的相同功能、同规格（参数）的多个模块、部件或元器件可以归为一类，可视为一个检测单元；对于相同的材料（包括基材和添加剂）生产的不同部件可视为一个检测单元； 对颜色不同的材料应拆分为不同的检测单元，可分别视为一个检测单元；对难以进一步拆分且重量≤10mg 时，可不必拆分，将其作为非均质检测单元整体视为一个检测单元；对难以进一步拆分且体积≤1.2mm 时，可不必拆分，可以整体制样作为非均质检测单元视为一个检测单元；对表面处理层（如涂层）应尽量与本体分离；对于确实无法分离的表面处理层，可对表面处理层进行初筛(如使用X 射线荧光光谱仪（XRF）等手段进行筛选)，筛选检测单元指标合格则不拆分；筛选指标不合格，可使用非机械方法分离(如使用能溶解表面处理层而不能溶解本体材料的化溶液学溶解提取表面处理层)。以上的每个检测单元都可以直接提交检测。对于相关法律法规中规定的豁免清单中的项目或材料，在拆分时应予以识别。

## 16.3.4 机械拆分的基本要点

用于分析的样品必须是均质材料，在进行手动切割、粗磨、均质化、细磨等操作过程中，既不允许引入待测的元素，也不允许待测元素损失。清洗机械制样设备工具时，要防止上次制样时待测元素的留滞以影响随后的检测。

IEC给出了对电子电气产品拆分的一个指导性的说明，图16.1给出了机械拆分的示意图。

图16.1机械拆分的示意图

由图中可看到，对于很多电子产品，去掉外部的机箱就可以触及内部部件。对于某些产品，可以用简单工具，例如螺丝起子完成；对另外的一些产品则需要特殊的工具。对于某些产品，一旦移除外壳材料，就可以接触产品的许多内部零部件，在这种场合，这些内部零部件可直接用合适测试方法进行测试。

在大部分情况下，一个完整的电子产品的详细拆分和测试需要对产品进行破坏，且可能需要几百甚至几千次的分析测试。这样详细拆分需限制在可拆分范围内。如果需要，拆分应该集中在可能含有受限物质含量较高的零部件上。

测试某些首选物质时，详细的拆分并不意味着能获得准确度更好的结果。例如，电子产品中最普遍使用的铅，用途之一就是于焊锡，铅虽然使用了相对较少的含量（每板3~5g），测试了在焊料中铅的含量就足够表明铅的存在（重量30~40%），所以就不必要单纯为测试焊料而破坏性地拆分印刷电路。表16.3列出了最近高密度包装使用者协会(HDPUG)的最近的实验结果。这个调查评估了铅在印刷电路板和集成电路板中的含量。如果使用这种拆分方式，铅的含量远远超过未来法规规定的阈值。因此,为了改善这种情况,需更进一步研究来确定均质材料或含铅的材料。欧盟RoHS规定铅的管制限值是单一均质材料重量的0.1%。所以关于电子电气产品的拆分仍然有很多问题亟待研究。

表16.3 铅在印刷电路板和集成电路板中的含量

| 组件 | 铅平均含量 | 调整阈值 |
| --- | --- | --- |
| 网卡 | 10,000 ppm | 1000ppm |
| PC 主板 | 28,000 ppm | 1000ppm |
| 电路板 | 37,000 ppm | 1000ppm |
| 集成电路 | 10,000 ppm | 10ppm |

注：摘自2003年2月HDPUG，环境设计第一阶段报告

16.3.5 机械拆分的基本步骤及实例

16.3.5.1 机械拆分的基本步骤

对于原材料，如聚合物材料（未经表面处理）、金属材料（未经表面处理）、辅材（焊锡、助焊剂、粘合剂、墨水、涂料）等，均可视为均质材料，可以直接提交检测。除此之外，对于具有能单独实现某些功能的整机类电子电气产品，或具有某种电子功能的零部件、元器件类产品读需进行拆分。首先将整机或零部件拆分为模块、部件或零件等(参见图16.2)。如果模块或部件又是由一个以上的元器件或机械零件构成的电子电气产品、装置等，还要将其拆分成元器件等，再按照各产品类别和工作要求，一直拆分到获得均质材料检测单元。

图16.2 整机的拆分

16.3.5.2 机械拆分示例

1 变压器的拆分

变压器一般可拆分为内核、引线、线圈、线圈线轴等，参见图16.3。

图16.3 变压器的拆分

2 印刷线路板组件拆分

印刷线路板组件一般可拆分为各种元器件、印制线路板等。可拆解检测单元为焊点、铜线、阻焊剂、油墨、板材印刷线路板组件（电路板组件、元器件和检测单元）等，参见图16.4。

图16.4. 印刷线路板组件的拆分

3 零部件拆分（原标题与下面6雷同）

对于具有某种电子功能的零部件类产品，将其进一步拆分成均质材料检测单元。例如马达，一般可其拆分为外壳（树脂塑模等）、轴承、磁铁、转子内核、线圈、转接器、电刷、树脂等，参见图16.5。

图16.5 元器件的拆分

4 开关继电器类的拆分

继电器一般可拆分为外壳、可动部、框架、线圈、接线端、触点、线圈线轴、塑模基座等，详见图16.5。

图16.6 开关继电器类的拆分

5 电线电缆（电源线）的拆分

电线电缆（电源线）一般可拆分为导体（铜＋电镀）、绝缘体（内部隔膜）、护套（外部隔膜）等，图16.7。

图16.7 电线电缆的拆分

6 电气元器件拆分

电气元器件（如电容、电阻等）一般可拆分为接线套管（外部软管）、外壳、内部元件（主体）、电解液、密封橡胶、引线端子等，参见图16.8。

图16.8 电气元器件的拆分

7 半导体装置拆分

半导体装置一般可拆分为导线接线端（引线框等）、外壳主体（塑模树脂等）、芯片装置，参见图16.9。

图16.9 半导体装置的拆分

8 经表面处理材料的拆分

经表面处理的材料，可以通过机械手段（如刮、锉、研磨等）拆分为本体和表面处理材料两个检测单元。出于检测的需要，也可以通过特殊的化学手段（如溶解、提取等）对表面处理的材料进行加工来获取有效的检测单元。对于有多层表面处理的材料，一般可以将表面处理材料做为一个检测单元，不做进一步的拆分；但是，当涂层分为有机和无机材料时，应将其拆分成不同的检测单元。

16.3.5.3 拆分流程图

拆分的程序，应由外及内、由大至小、先易后难、分类整理，一直拆分到均质检测单元或非均质检测单元。拆分流程参见图16.10。

图16.10  拆分流程图

# 16.4 电子电气产品的前处理

## 16.4.1 样品的准备

由于RoHS指令涉及八大类二十多万种不同类型和规格的产品，每种产品有少则几十种多则上千种不同材料，况且很多产品零部件由不同材料复合、聚合、涂敷、电镀等方式组合而成，要想得到化学分析用所谓均一的代表性样品难度较大。为此，在参考相关标准或方法的基础上，可将样品分成金属材料、聚合物和电子元件三大类分别备样。

样品制备方法如下：

1 金属材料：直接钻取直径不超过1mm，长度不超过5mm的碎屑。

2 聚合物材料：采用机械破碎方法进行预破碎，然后研磨成粒径不超过1mm的粉末。对于不易破碎的橡胶、塑料等材料用液氮冷却处理后再进行破碎和研磨。对于液体类样品混均后可直接称样。

3 电子元器件：对于不能用机械方法分离且各种材料混杂的样品，可直接用机械破碎方式进行预破碎，然后研磨成粒径不超过1mm的粉末。

## 16.4.2 样品前处理

电子电气产品中铅、镉、铬、汞无机元素前处理通常采用消化方法进行处理，其原理是利用强酸在高温或高压下将材质溶化，其中有机材质就被氧化成二氧化碳，剩下金属元素溶解于酸中，再用仪器进行分析。因此，不论此元素在材质中以何种形态存在，其最后都溶于酸中。例如常见的镉化合物，在各种材质中有不同的用途，但所测试的结果是以总镉计算，因此最后消化后所得的是总镉量。常用的消化法有干法消化、湿法消化以及微波消解等。对聚合物材料，分别使用盐酸、硝酸、高氯酸、王水或不同比例的混酸以湿法、干法（灰化后以酸溶解）、高压消解罐或微波消解，实验结果表明，有些材料以湿法消解不完全，干法消解有时会造成镉的损失，而以高压消解罐或微波消解效果为好。

几种常用的酸试剂中，高氯酸对原子荧光测定影响最显著，微量存在即会引起测定结果发生较大波动，可能是其强氧化性所致。硝酸中的氮氧化物对荧光强度有较大影响。王水对样品有很好的消解效果，测定结果也比较稳定，但消解过程中产生的酸雾易腐蚀不锈钢罐体及其他消化设备。因此，实验多采用9mL硝酸和0.5mL过氧化氢为聚合物样品的消解试剂（对样品量0.2g），经高压消解罐或微波消解后，低温蒸发赶酸，再以一定浓度的盐酸溶液稀释定容。对金属材料按常规湿法消解即可，同样经赶酸后再以一定浓度的盐酸溶液稀释定容。

在电子电气产品中铬的存在形式包括三价铬化合物和六价铬化合物，而在RoHS指令中仅对六价铬化合物做了限制，因此对含六价铬化合物的样品的前处理方法不同于铅、镉和汞，六价铬的提取方法通常参照EPA METHOD 3060A，采用碱液提取

# 16.5 样品分析

# 现在，还没有各国普遍接受的可以遵循或强制性的测试程序，为此IEC（国际电工委员会）ACEA（环境问题顾问委员会）的特别工作小组2005年3月推出了对电子技术产品中含有的铅、汞、镉、六价铬和多溴联苯、多溴联苯醚进行测定的检测程序——《电子产品限用物质浓度的测定程序》（草案）[1]。

在用合适仪器方法测定电子电气产品中的有毒有害物质之前，可用X射线荧光光谱法（XRF）欲分析样品进行预筛选，可以在不破坏样品的条件下直接检测样品，获得被检产品中受限物质的元素形态的信息。如果没有发现铬和溴，样品中自然不会有六价铬、PBB和PBDE，反之，即使发现有铬和溴超标时，也未必是六价铬、PBB或PBDE，这是必须采用其它测试方法来确定是否含有六价铬、PBB或PBDE[2]。有关X射线荧光光谱法，请读者参见有关的专著和法规的规定。

电子电气产品中的镉、铅、汞、总铬和六价铬，经消化最后都转化成同一形式，可选用合适的仪器进行分析。

镉、铅、汞和总铬可使用高频耦合等离子发射光谱（ICP-AES）、高频耦合等离子质谱（ICP-MS）或原子吸收光谱（AAS），或氢化物发生原子荧光光谱法（HG-AFS）检测[3]。六价铬的分析方法参照EPA METHOD 7196的分光光度法，也可以采用离子色谱法测定[4]。20005年7月28日国家质检总局和国家认监委联合召开新闻发布会，正式发布首批针对欧盟《关于在电子电气设备中限制使用某种危险物的指令》（RoHS指令）的6项检测方法行业标准（见表16.4），已于2006年1月18 日起实施[5]。

表16.4

| 行业标准 | 标准名称 |
| --- | --- |
| SN/Ｔ 2003.1－2005 | 电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第1部分：Ｘ射线荧光光谱定性筛选法 |
| SN/Ｔ 2004.1－2005 | 电子电气产品中汞的测定 第１部分：原子荧光光谱法 |
| SN/Ｔ 2004.２－2005 | 电子电气产品中铅、镉、铬的测定 第２部分：火焰原子吸收光谱法 |
| SN/Ｔ 2004.3－2005 | 电子电气产品中六价铬的测定 第３部分：二苯碳酰二肼分光光度法 |
| SN/Ｔ 2005.1－2005 | 电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第１部分：高效液相色谱法 |
| SN/Ｔ 2005.2－2005 | 电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第２部分：气相色谱－质谱法 |

限于本书的范围，下面仅介绍用原子吸收光谱法和原子荧光光谱法对镉、铅、汞和铬等的测定。

16.5.1 冷原子吸收法（CVAAS）测定汞

分析聚合物材料及其他材质样品，用电锯、研磨机等破碎设备将样品研磨成粒经不超过1mm的粉末样品。称取样品0.2~0.5g，于100ml三角烧杯中，加入10ml硝酸+高氯酸（5+1），放数粒玻璃珠，盖上表面皿，放在电热板上加热（温度〈120℃），若酸不足再补加酸直至消解完全。对于玻璃、陶瓷等含硅较多的材质，加入20ml硝酸，5ml30%过氧化氢，需补加3ml氢氟酸，放数粒玻璃珠，盖上表面皿，放在电热板上加热，若酸不足再补加酸直至消解完全。待样品消解完后，用水转移至100ml容量瓶中，并定容至刻度。同时做空白实验。

分析金属材质样品，用金属切割机、车床等将样品处理成直径不超过1mm，长度不超过5mm的碎屑或细条。称取样品0.5~1.0g，于100ml三角烧杯中，加入10ml硝酸+高氯酸（5+1），放数粒玻璃珠，盖上表面皿，放在电热板上加热（温度〈120℃〉，根据实际情况补加5~10ml盐酸（对金属或合金样品效果较好）至消解完全。待样品消解完后，用水转移至100ml容量瓶中，并定容至刻度。同时做空白实验。

在密闭系统中将Hg还原成原子态，由载气将Hg蒸气带入测量光路，按照表16.5所列条件测量峰面积吸光度。

表16.5 测定汞的仪器条件

| 元素 | Hg |
| --- | --- |
| 波长/nm | 253.7 |
| 狭缝宽度/nm | 0.7 |
| 灯电流/mA | 4 |
| 载气类型 | Ar/N2 |

方法的最低捡出浓度为0.1μg/L，在最佳条件下，最低捡出浓度可达0.05μg/L。

#### 16.5.2 原子吸收光谱法测定铅、镉和铬

1 样品制备

分析聚合物材料及其他材质样品，用电锯、研磨机等破碎设备将样品研磨机成粒经不超过1mm的粉末样品。称取样品0.2~0.5g，于100ml三角烧杯中，加入20ml硝酸，5ml 30%过氧化氢，放数粒玻璃珠，盖上表面皿，放在电热板上加热，若酸不足再补加酸直至消解完全。或在100ml三角烧杯中，加入10ml硝酸+高氯酸（5+1），放数粒玻璃珠，盖上表面皿，放在电热板上加热，若酸不足再补加酸直至消解完全。对于玻璃、陶瓷等含硅较多的材质，加入20ml硝酸，5ml30%过氧化氢，需加补加3ml氢氟酸，放数粒玻璃珠，盖上表面皿，放在电热板上加热，若酸不足再补加酸直至消解完全。待样品消解完后，用水转移至100ml容量瓶中，并定容至刻度。同时做空白实验。

分析金属材质样品，用金属切割机、车床等将样品处理成直径不超过1mm，长度不超过5mm的碎屑或细条。称取样品0.5~1.0g，于100ml三角烧杯中，加入10ml硝酸+高氯酸（5+1），放数粒玻璃珠，盖上表面皿，放在电热板上加热，根据实际情况不加5~10ml盐酸（对金属或合金样品效果较好）至消解完全。待样品消解完后，用水转移至100ml容量瓶中，并定容至刻度。同时做空白实验。

2 分析步骤

按表16.6所列浓度配制铅、镉、铬标准溶液系列，制作校正曲线。用空气-乙炔测定时的仪器条件见表16.7。氘灯校正背景，标准曲线法定量。

表16.6 标准溶液系列

表16.4  铅镉铬标准溶液系列   mg/L

| 元 素 | 标准溶液浓度/mg.L-1 |
| --- | --- |
| Pb | 0.00 1.00 2.00 3.00 5.00 10.00 |
| Cd | 0.00 0.10 0.20 0.30 0.50 1.00 |
| Cr | 0.00 1.00 2.00 3.00 5.00 10.00 |

注：应根据实际样品选择合适的工作曲线浓度。

表16.7 测定时的仪器条件

| 元素 | 测定波长/nm | 通带宽度/nm | 灯电流/mA | 乙炔流量L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 217.0 | 0.5 | 12 | 2.0 |
| Cd | 228.8 | 0.5 | 8 | 1.8 |
| Cr | 357.9 | 0.5 | 10 | 2.8 |

### 16.5.3原子荧光光谱法测定汞

样品经酸加热消解后，在一定酸性介质中，试样中汞被硼氢化钾(KBH4)或硼氢化钠(NaBH4)还原成原子态汞，由载气(氩气)带入原子化器中，在特制元素Hg空心阴极灯照射下，发射出特征波长的荧光，其荧光强度与被测元素含量成正比。用标准曲线法定量。

1样品制备

按16.5.2 原子吸收光谱法测定铅、镉和铬的溶样方法热解样品，制备样品溶液。

2 分析步骤

按表16.8所列仪器条件与表16.9所列测量条件与表16.10的顺序注射参数测定汞，

表16.8 测定汞的仪器条件

| 元素 | A道：Hg | B道：Hg |
| --- | --- | --- |
| 光电倍增管负高压/V | 270 |  |
| 原子化器高度/mm | 8 |  |
| 灯电流/mA | A道：15 | B道：15 |
| 载气流量/ml.min-1 | 400 |  |
| 屏蔽气流量(ml/min) | 900 |  |

表16.9 测定汞的测量条件

| 读数时间/s | 15 | 测量方式 | 标准曲线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 延时时间/s | 0.5 | 读数方式 | 峰面积 |
| 有效测量次数 | 1 | A道分析单位 | μg/L |
| 重复次数 | 1 | B道分析单位 | μg/L |

表16.10 顺序注射参数

| 序号 | 时间/s | 样品注射泵 | 多位阀位置 | 还原剂注射泵 | 蠕动泵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 阀位 | 动作 | 体积/ml |  | 阀位 | 动作 | 体积/ml | 转速/rpm | 读数步 |
| 1 | 1 | A | 充满 | 1.5 | G | B | 充满 | 1 | 0 |  |
| 2 |  | B | 充满 | 1.5 | G | B | 充满 | 1.5 | 130 |  |
| 3 | 1 | B | 注射 | 3 | G | B | 注射 | 0 | 130 |  |
| 4 | 1 | A | 充满 | 2.5 | G | B | 注射 | 0 | 130 |  |
| 5 | 1 | B | 充满 | 1 | G | B | 注射 | 0.5 | 0 |  |
| 6 | 1 | B | 充满 | 1.2 | G | A | 注射 | 0 | 0 |  |
| 7 | 7.6 | b | 注射 | 4.7 | B | A | 注射 | 2 | 130 | 是 |

该方法的检出限为2.0ng/ml，回收率95.0%，RSD 3.0%。线性范围为0.00-10.00ng.ml-1。

16.5.4 原子荧光光谱法测定镉

样品经酸加热消解后，在一定酸性介质中，试样中镉与硼氢化钾(KBH4)或硼氢化钠(NaBH4)还原成氢化物；由载气(氩气)带入原子化器中，在特制元素空心阴极灯照射下，使其基态原子被激发至高能态，在回到基态时，发射出特征波长的荧光，其荧光强度与被测元素含量成正比，与标准系列比较定量。

1样品制备

按16.5.2 原子吸收光谱法测定铅、镉和铬的溶样方法将样品热解，待样品消解完后，对于不含铜、铁、锌或镍杂质的样品，加入1.0ml（100g/L）硫脲-（100g/L）抗坏血酸溶液, 用水转移至100ml容量瓶中，并定容至刻度。同时做空白实验。对于含有微量铜、铁、锌或镍杂质的样品，加入1.0ml（50μg/ml）钴溶液,5.0ml100g/L）硫脲,用水转移至100ml容量瓶中，并定容至刻度。同时做空白实验。对于测定铁、锌基体材料或含有铜、锌杂质的铝合金材料的样品，采用标准加入法的方法测定实际样品。以上制得的溶液匀放置30min。

2 分析步骤

按表16.11所列仪器条件与表16.12所列测量条件参数测定镉，

表16.11 测定镉的仪器条件

| 元素 | A道：Cd | B道：Cd |
| --- | --- | --- |
| 光电倍增管负高压/V | 270 |  |
| 原子化器高度/mm | 7 |  |
| 灯电流/mA | A道：80 |  |
| 载气流量/ml.min-1 | 900 |  |
| 屏蔽气流量(ml/min) | 1000 |  |

表16.12 测定镉的条件

| 读数时间/s | 15 | 测量方式 | 标准曲线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 延时时间/s | 1.0 | 读数方式 | 峰面积 |
| 有效测量次数 | 1 | A道分析单位 | μg/L |
| 重复次数 | 1 | B道分析单位 | μg/L |

该方法的检出限镉为0.03μg/L(聚合物及铝为基体)； 0.05μg/L（铁为基体)；0.05μg/L（锌为基体）；线性范围为0.00-120.00μg/L；回收率为96.9%；RSD 3.0-10.2%。

### 16.5.5 蒸气发生原子荧光法测定Cr(VI)

应用蒸气发生原子荧光法测定Cr(VI)，能较好地解决在测定电子电气产品中Cr(VI)存在的问题，不存在用紫外可见法测定电子电气产品中Cr(VI)时的颜色干扰的问题，同时，实际样品中是Cr(III)与Cr(VI)等价态是混合的，通过柱分离后，有效的解决了Cr(III)与Cr(VI)分离的关键问题，满足了实际样品测定的要求。

1 样品处理

按16.5.2 原子吸收光谱法测定铅、镉和铬的溶样方法热解样品（样品量可根据含Cr(VI)的多少适当增减），制备样品溶液。置入清洁的消解容器中。进行基体回收实验时，取5g(或另一确定量)样品，称准到0.1mg，置入清洁的消解容器中，并直接加入适量上述加标物。

每个样品中均用移液管移入50mL消解液，加400mg MgCl2避免可能的氧化还原反应。如聚合物飘浮在消解液表面，可加入1-2滴润湿剂(如Triton X)。加消解液后，在消解容器上加盖。在90-95℃下搅动至少60分钟，在搅拌下缓慢冷却到室温，用大孔滤纸预过滤后，用0.45µm滤膜过滤，并水洗3次，合并滤液到250mL洁净烧杯中。滤渣和滤膜在4±2℃保存，以待回收过低时检查之用。在搅拌下逐滴加入浓HNO3，调至pH＝4.5±0.5。停止搅拌取出搅拌子，转移到100mL容量瓶中定容，混匀待测。

2分析条件

取2mL溶液，以5mol/L HNO3调pH值到2±0.5，过阳离子交换柱，并以0.01mol/L HNO3 各0.8mL淋洗柱子3次，合并溶液，定容到5mL后，在炉温1000℃、Ar载气流速300ml/min、屏蔽气流速1100ml/min。还原剂是2%KBH4 ，载流为20% HNO3条件下发生铬挥发物，导入测量池。使用Cr高强度空芯阴极灯光源，在灯电流100mA，光电倍增灌负高压430V，测定Cr357.8nm的荧光强度。用标准曲线法定量。标准曲线见图16.11。线性范围为0.2~50μg.mL-1, 回归方程是 A=150.23+80.96C, 相关系数是0.9991。

图16.11 标准曲线图

3 Cr(VI)测定中的干扰及其消除方法

Hg在357nm附近有发射线，对Cr有光谱干扰。

在RoHS指令中规定要检测的样品中,涉及到纯金属样品或接近纯金属的样品，如电线中的Cu，焊料中的Sn，它们与KBH4反应时会出现金属的沉淀物，不但对测定造成干扰，还有可能堵塞管路。所以在测量之前必须除去，可采用了阳离子交换柱来分离。实验证实,当铜含量高时,由于在线离子交换柱的容量较低, 交换柱为Cu2+所饱和,完全变为蓝色，且流出废液中出现了Cu的金属颗粒，在这种情况下, 必须使用离线离子交换柱进行分离。

4 方法应用效果评价

用本方法测定Cr(VI)的检出限是0.0646mg.L-1。

将标准样品调节到适当的pH值,通过离子交换柱后, 用HNO3稀释到一定体积,测定Cr(VI)的回收率,以此评价实际分析效果。分别分析了Cr(VI)与Cr(VI)+Cr(III)溶液,含Cr(VI) 4.00 mg.L-1,回收率分别为100%和93%。

用标准样品加标回收实验考察了分析方法,在0.2g样品中加入0.2mL浓度为1000 mg.L-1的Cr(VI)标准和HNO3+HClO4(4:1),在电热板消解后，赶酸后用氨水调至适宜酸度并定容于10mL后测量。另一部分过阳离子交换柱后测量，测量结果列于表16.13。

表16.13实际样品分析结果

|  | Cu/mg.L-1 | Cr(VI)/mg.L-1 | Cr(VI)回收 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ICP | ICP | VGAFS | ICP | VGAFS |
| 电线消解液 | 289 | 3.65 | 2.86 | 91% | 72% |
| 电线消解液 过柱 | _ | 3.15 | 3.43 | 79% | 86% |
|  | _ | 3.18 | 3.50 | 80% | 88% |
| 黑砂轮消解液 | 0.144 | 3.70 | 3.29 | 93% | 83% |
| 黑砂轮消解液 过柱 | _ | 3.74 | 4.00 | 94% | 100% |
|  | _ | 3.82 | 3.90 | 96% | 98% |
|  | _ | 3.68 | 4.10 | 92% | 103% |

从上表中可知在不经过柱处理时，VGAFS的测量结果会受到样品基体的干扰，回收率偏低，和ICP-AES的测量结果也不太吻合。当过柱之后回收率都达到了85%以上，与ICP-AES的结果也较为吻合。

同时也考察了Cr(VI)和Cr(III)共存时,测定Cr(VI)的回收率,取0.2g左右电线，加入不同的Cr标，消解赶酸后定容于5mL，取2mL过柱，并稀释到10mL，用VGAFS测量,结果列于表16.14。

表16.14 Cr(VI)和Cr(III)共存时Cr(VI)的回收率

| 加入浓度/mg.L-1 | VGAFS/mg.L-1 | 回收率% |
| --- | --- | --- |
| Cr(VI) | Cr(III) |  |  |
| 8 | 0 | 6.9 | 86 |
| 0 | 8 | 0.1 | - |
| 8 | 8 | 6.5 | 81 |

16.5.6 原子荧光光谱法测定铅

样品经酸加热消解后，在一定酸性介质中，试样中铅与硼氢化钾(KBH4)或硼氢化钠(NaBH4)还原成氢化物，由载气(氩气)带入原子化器中，在特制元素空心阴极灯照射下，使其基态原子被激发至高能态，在回到基态时，发射出特征波长的荧光，其荧光强度与被测元素含量成正比，与标准系列比较定量。

1样品制备

按16.5.2 原子吸收光谱法测定铅、镉和铬的溶样方法将样品热解，待样品消解完后，对于不含铜、铁、锌或镍杂质的样品，加入4.0ml（50g/L）草酸-（50g/L）硫氰酸钾-（5g/L）溶液,并定容至刻度，摇匀放置30min,用慢速滤纸干过滤，滤液供测定。同时做空白实验。

2 分析步骤

按表16.15所列仪器条件与表16.16所列测量条件参数测定铅，

表16.15 测定铅的仪器条件

| 元素 | A道：Hg | B道：Hg |
| --- | --- | --- |
| 光电倍增管负高压/V | 270 |  |
| 原子化器高度/mm | 7 |  |
| 灯电流/mA | A道：70 |  |
| 载气流量/ml.min-1 | 400 |  |
| 屏蔽气流量(ml/min) | 1000 |  |

表16.16 测定铅的测量条件

| 读数时间/s | 15 | 测量方式 | 标准曲线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 延时时间/s | 1.0 | 读数方式 | 峰面积 |
| 有效测量次数 | 1 | A道分析单位 | μg/L |
| 重复次数 | 1 | B道分析单位 | μg/L |

该方法的检出限铅为0.5μg.L-1(聚合物及铝为基体)； 2.5μg.L-1（铜为基体）；2.0μg.L-1（铁为基体）；0.9μg.L-1（锌为基体）。回收率为94.7%，RSD 3.5-9.9%。线性范围为0.00-120.00μg.L-1。

参考文献

1王爱菊,刘建勇,宋薇等.IEC推出“电子产品中限用物质浓度的测定程序”（草案），安全与电磁兼容，2005.（2）:14

2 李德仁，冯爽，唐璐.电子质量，2006，（1）：56

3李德仁,丁原石.电子质量,2005,(12):65

4 简虎,万升云，罗婷等.电子质量，2005，（9）：66

5 家电科技,2005,(8):15

（字数11988）